EDP 1030-1050  Helis Dişli Pompa

Pompa Özellikleri

- Kolay bakım, sessiz çalışma

- Düşük titreşim

- Uygun fiyat, yüksek performans

- Viskoz akışkanlar için ideal

- Motor pompa kaplin bağlantılı

- Düşük devirli pompalar için redüktör akuple

- Isı ceketli (donma olasılığı olan akışkanlar için)

Pompa Performans

| TİP/TYPE | Anma kapasitesi | Basınca göre güç [kW] |
| --- | --- | --- |
|  | Nominal capacity | Power according to pressure |
|  | [ m3/h ] | Pressure [bar] |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| EDP 1030 | 30 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
| EDP 1050 | 50 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |

Pompa Boyutları

| Model | A | B | C | D | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDP 1030 | 425 | 204 | 150 | 120 | 195 | 195 | 325 |
| EDP 1050 | 500 | 240 | 170 | 130 | 230 | 230 | 335 |